| 电开水器清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量合计 | 总价控制价 | 报价 | 技术参数 |
| 1 | 电开水器（12KW） | 台 | 3 | 36000 |  | 1、内胆容量≥90L，一体式落地全封闭结构 2、材质 (1)壳体选用防指纹黑钛金，厚度≥0.8mm; (2)产品内胆采用食品级304不锈钢;壁厚≥0.8m m；(提供由第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告) (3)涉水管件及接头采用食品级304不锈钢; (4)水槽采用防溅水设计，与水接触接水盘、防溅网需选用SUS304不锈钢材质: (5)设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。 3、尺寸大小:900(厚度)*510(宽度)*1750（高度)mm，尺寸偏差±10%。 4、三相电，380V，不得超过12KW，加热管采用不锈钢800材质，(提供由第三方检测机构 出具的具有CMA标志的检测报告) 5、出水方式:一开一直饮按键取水，开水带儿童锁。出水水温可调40℃-99℃范围中的某一温度； 6、取水高度:≥420mm;8磅暖瓶可接水 7、产品配置超精密过滤机组：市政自来水，适用水压：10-125PSI禁水锤，出水量9.5L/min,总净水量56700L，可直饮，配置减压稳压装置。采用吸附能力最强的压缩型纤维状活性炭。打褶膜+预活化聚合活性炭技术，提高活性炭的含量和有效吸附性，0.5微米超细过滤孔径，完全去除有害微生物和细菌，去除铁锈灰尘，余氯异味，去除孢子孢囊，超大流量，适合硬水地区，阻垢功能，防止水碱结垢，预防胆结石，无杂质异味，高效去除重金属污染，水质活性大，含氧性高，即开即饮,保留水中在矿物质和人体所需微量元素。密封式结构滤芯寿命终了时自动断水保护，确保水质始终清澈如一，一体式抛弃型滤芯，可快速更换，维护方便卫生，绝无渗漏和二次污染 8、微电脑程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间，全年无人值守；显示屏可显示水温、水位、时间、故障报警 智能自动加热、智能自动水位显示及控制装置、智能水温显示、步进式加热系统，无”千滚水“阴阳水”， 9、机器上部采用上斜式开门方式，方便检修出水；机器前后部均可开门，并配置门锁。 10、每台配置不锈钢防漏底座、配电控制箱、线缆、进出水辅材。 11、整机质保期3年 |
| 合计 |  |  | 3 | 36000 |  |  |