# 关于智慧安防小区需求

一、资质：具有与公安联网资质的“无感知设备”安装公司

二、背景:智慧安防监控小区

目标：小区门（人行出入口和车行出入口）

三、解决方案：

(一)提供“智慧安防小区业务 ”：提供智慧安防小区融合性通信，产品包括：码号、有线宽带、AI摄像头、30 天图片存储。每个门安装一条专用宽带，四个智 能摄像头，抓拍信息传公安局。

（二）资费及费用：

296 元/月/账号（一个门一个账号），一次性调

300 元/次/账号。首月开通办理时需预存 500 元/账号。

（三）室外摄像头：智能安防-敏觉

四、安装要求如下：

1.摄像机设在通道正前方，正面抓拍人脸及车辆。

2.人脸抓拍摄像头架设高度推荐 2.5 米，为保证抓拍效果一般不得超 过 3 米。车辆抓拍摄像头推荐高度 1.5 米，为保证抓拍效果一般不 得超过 2 米。

3.摄像机的俯视角度为 15 ° , 最大不得超过 35 ° ; 偏航角 15 ° , 最 大不得超过 35 °。

物业需提供电源及插板。

五、控制价

| 序 号 | 业务名称 | 费用 | 点位数 | 缴费方 式 | 服务 期限 | 年使用费 （元） | 3 年费用 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安防小 区业务 | 296 元/ 月/账 号 | 5 个 | 按年付 费 | 3 年 | 17760 | 53280 |
| 2 | 综合布线 | 9775 | 20 个 | 一次性 | 3 年 | 9775 | 9775 |
| 总计：63055 元 |  |  |  |  |  |  |  |